УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации

Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района                                                                                     Краснодарского края                                                                  № 52  от «6» октября  2025 г

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НОВОЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЩЕРБИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

до 2030 ГОДА

2025 год

Оглавление

- Общие положения                                                                                        3

- Характеристика муниципального образования                                    4

- Характеристика системы теплоснабжения                                            5

# 1. Общие положения

В соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» схема теплоснабжения содержит материалы по функционированию системы теплоснабжения Новощербиновское сельское поселение Щербиновского муниципального района Краснодарского края.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Новощербиновское сельское поселение Щербиновского района Краснодарского края является:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004         № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2022);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

- постановление правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (ред. от 10.01.2023) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- приказ Министерства Энергетики Российской Федерации № 565, Министерства регионального развития Российской Федерации № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;

- Генеральный план Новощербиновское сельское поселение Щербиновского района Краснодарского края.

Схема теплоснабжения Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение;

- обеспечение жителей Новощербиновского сельского поселения тепловой энергией;

# 2. Характеристика муниципального образования

Новощербиновское сельское поселение Щербиновского района Краснодарского края – основано в 2006 году.

Общая площадь Новощербиновского сельского поселения составляет: 31594 га

Численность населения Новощербиновского сельского поселения на 2025 год составила 5943 тыс. человека.

Расстояние от центра Новощербиновского сельского поселения составляет до станицы Старощербиновской, составляет – 20 км.

Климат Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района:

Новощербиновское сельское поселение находится в 20 километра от районного центра станицы Старощербиновской, поэтому климатические условия даны для всего Щербиновского района.

Щербиновский район расположен в пределах климатической провинции Азово-Кубанской равнины, которая входит в состав климатической области Северного склона Большого Кавказа и равнин Предкавказья. Указанная территория подвержена воздействию атлантических воздушных масс. Наибольшее понижение температуры при незначительной облачности в слабых северо-западных ветрах приносит антициклон с Гренландской области высокого давления. Кратковременное понижение температуры воздуха, проявляющиеся в любое время года, связаны с полярным максимумом, зарождающимся в Ледовитом океане.

В области Атлантического океана образуются воздушные массы, которые зимой обуславливают умеренно-прохладную, а летом умеренно-теплую погоду. Сильные северо-восточные ветры, возникающие в Аралокаспийской области, зимой сопровождаются вьюгами и понижением температуры, а в теплое время года являются причиной образования суховеев и пыльных бурь.

Безморозный период продолжается 180 дней. Заморозки наблюдаются уже в середине октября и оканчиваются в середине апреля. Глубина промерзания почвы в данном районе составляет - 0,8 м.

Среднегодовое количество осадков в районе составляет 600-680 мм. По количеству осадков район характеризуется, как зона недостаточного увлажнения.

Для района характерен следующий ветровой режим: зимой преобладают северо-восточные ветры, летом юго-западные.

Общая характеристика поселения приведена в таблице №1.

Таблица №1. Общая характеристика Новощербиновского СП

| Показатели | Единицы измерения | Значения на расчетный срок генерального плана |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | га | 31594 |
| Численность населения | чел. | 5943 |
| Среднегодовая температура воздуха | С0 | 8 |
| Средняя температура отопительного периода | С0 | 1,1 |
| Глубина промерзания почвы: |  |  |
| средняя | мм | 80 |
| наибольшая | мм | 100 |
| Среднегодовое количество осадков | мм | 600-700 |
| Направление господствующих ветров |  | Восточное и западное |
| Падение рельефа | м | 30 |
| Средний уклон | % | 4 |

3. Характеристика системы теплоснабжения.

Общая площадь жилого фонда Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края составляет – 111208.9 м2.

Зона жилой застройки состоит из частных домовладений, оборудованных индивидуальными источниками тепловой энергии.

В зоны действия индивидуального теплоснабжения входят жилые здания, которые не подключены к централизованной системе теплоснабжения.

Данная застройка в основном представлена домами одно-, двух квартирного типа, а также кирпичными коттеджного типа. Эти здания не присоединены к централизованным системам теплоснабжения. Теплоснабжение указанных потребителей осуществляется от индивидуальных газовых котлов или от печного отопления.

Также к зонам индивидуального теплоснабжения относятся котельные, которые обеспечивают тепловой энергией школы, дома культуры, администрации и т.п., находящиеся на территориях территориальных отделов Новощербиновского сельского. Перечень потребителей с индивидуальными источниками теплоснабжения указан в таблице 2.

Таблица 2 Потребители с индивидуальными источниками теплоснабжения

| № п/п | Наименование учреждения | Тип социального учреждения | Адрес учреждения | Отопление осуществляется |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собственная котельная | Централиз. отопление | Альтернатив. источники отопления |
| 1 | МБУ СОШ № 9 | Школа | ул. Мира, д.39 | да | нет | нет |
| 2 | МБУ СОШ № 10 | Школа | ул. Советов, д. 7 | да | нет | нет |
| 3 | МБДОУ ДС № 3 | Детский сад | ул. Октябрьская, д. 169 | да | нет | нет |
| 4 | МБДОУ ДС № 11 | Детский сад | ул. Димитрова, д. 2 | да | нет | нет |
| 5 | МБДОУ ДС № 12 | Детский сад | ул. Ленина, д. 54 | да | нет | нет |
| 6 | Новощербиновская врачебная амбулатория | мед.учреждение | ул. Лермонтова, д. 8 | да | нет | Нет |
| 7 | МКУК Новощербиновский СДК | Сельский Дом культуры | Ул. Мира, д. 43 | да | нет | нет |